## Slide 1: 第二次 小班讨论

## Slide 2
1、电子秤的电桥电路可以分别用1个压控电阻、2个压控电阻、3个压控电阻、4个压控电阻实现吗？试写出每种实现的输出表达式，并分析哪种实现电桥电压的灵敏度（S=V/△R）高。

## Slide 3
1、电子秤的电桥电路可以分别用1个压控电阻、2个压控电阻、3个压控电阻、4个压控电阻实现吗？试写出每种实现的输出表达式，并分析哪种实现电桥电压的灵敏度（S=V/△R）高。
1个压控电阻 V= V=
2个压控电阻 V = S=(不能放在对臂)
3个压控电阻 V= V=
4个压控电阻 V = S=（灵敏度最高）

## Slide 4
1、电子秤的电桥电路可以分别用1个压控电阻、2个压控电阻、3个压控电阻、4个压控电阻实现吗？试写出每种实现的输出表达式，并分析哪种实现电桥电压的灵敏度（S=V/△R）高。
1个压控电阻 V= V=
2个压控电阻 V = S=(不能接对臂)
3个压控电阻 V= V=
4个压控电阻 V = S=（灵敏度最高）

## Slide 5
2、目前电桥输出电压VAB为0.069v，现设计放大电路将VAB放大100倍。1）采用Virtual 3-Terminal Opamp直接对VAB放大

## Slide 6
2）采用Virtual 3-Terminal Opamp将电桥和放大电路进行隔离，再对VAB放大。请分别画出两个设计电路图并仿真验证。

## Slide 7
输入信号vi
参考电压vref
输出
校正
反向积分
3、8位ADC

## Slide 8
Vin为输入引脚，接转换的模拟量
Vref+和Vref-引脚之间电压成立满量程电压。满量程电压由下式给出：Vref=Vref+ - Vref-
SOC是开始转换的输入，上升沿有效
EOC为输出引脚，输出低电平，指示转换结束
D0到D7为输出引脚，输出模拟量转换的8位二进制数。

## Slide 9
4、设电阻R=100K，运放开环增益A=10000。要求对一恒定电压积分1分钟后，积分器输出电压与终值相差小于1%，求该积分电路中电容的值。
  当t = 3时，vo = 0.95vI 当t = 5 时，vo = 0.99vI
t
0
vo
vI
𝜏较小
𝜏较大
解得：

## Slide 10
2022/10/21
10
5、用运放设计一个电路，用它来计算K(2x+5y)-，其中K为一常数，x、y和z为输入信号，积分运算要求在10秒钟内完成。
Notes: 为实现k倍，可调整R3 或者R6,R7均可改为k （design5）

## Slide 11
6、一个电气系统传递函数为
 | 初始ω<1 | ω=1 | ω=10 | ω=100 | ω=1000 | ω=10000
 | 0(1) | -3 | -20 | -40 | -60 | -80
10+jω |  | 0 | +3 | +20 | +40 | +60
 |  | 0 | 0 | -3 | -20 | -40
1000+jω |  | 0 | 0 | 0 | +3 | +20
 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -3
 | 60 | 57 | 43 | 37 | 23 | 17
 | 初始ω<1 | ω=1 | ω=10 | ω=100 | ω=1000 | ω=10000
 | 0(1) | -3 | -20 | -40 | -60 | -80
10+jω |  | 0 | +3 | +20 | +40 | +60
 |  | 0 | 0 | -3 | -20 | -40
1000+jω |  | 0 | 0 | 0 | +3 | +20
 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -3
 | 60 | 57 | 43 | 37 | 23 | 17

## Slide 12
=
，=0; 较小时
， ;
较大时
,
7

## Slide 13
8

## Slide 18
+